## Slide 1: Capteur de déformation low-tech
GRINDAL Ruth E.
MARIEZ Edith
INSA TOULOUSE – Génie Physique

## Slide 2: Théorie de la percolation dans les systèmes granulaires
Compression
Molécules proches
Tension VADC augmente
Resistance RS diminue
Traction
Etat nominal
Molécules éloignées
Tension VADC diminue
Resistance RS augmente

## Slide 3: Conditionneur
Potentiomètre digital
Capteur passif
Besoin d’amplifier et de filtrer le signal
Solution : conditionneur

+ 5V
Fréquence de coupure du filtre 1 | 16 Hz
Fréquence de coupure du filtre 2 | 2.1 Hz
Fréquence de coupure du filtre 3 | 1.6 kHz
Gain total | 3.13 to 127.9
Atténuation du bruit à 50 Hz | 100 dB
Filtre 1 : passe-bas passif
Filtre 2 : passe-bas actif
Filtre 3 : passe-bas passif

## Slide 4: Conception du PCB

## Slide 5: Android application
Connection bluetooth
Affichage numérique de la tension VADC et de la résistance RS
Deux graphes pour tracer les valeurs en temps réel
Bouton de mesure qui réinitialise les graphes et reçoit de nouveau des octets du module
Gain actualisé après calibration avec le PCB
Communication terminée avec le circuit quand l’application est fermée

## Slide 6: Banc de test
Device | Measured R range (M) (**) | Gain (to start at  1 V)
3H | 150 - 1100 | 127,9
H | 150 - 1100 | 127,9
HB(*) | 1,1 – 2,2 | 3,74
B | 5,4 - 13 | 18,62
4B | 0,9 – 2,7 | 3,13
6B | 0,4 – 3,2 | 3,13
(*) 10 % denser lead mine with a ceramic cell structure, higher graphite density than other HB pencils
(**) low resolution with high gain and 10 to 8 bit mapping
Approximation of deformation:  (e/2) 
e: paper thickness
R: radius of curvature
No industrial standard for HB scale
Pencil manufacturers set their own internal standards for graphite hardness grades and overall quality of the core, some differences are regional. In Japan, consumers tend to prefer softer darker leads; so an HB lead produced in Japan is generally softer and darker than an HB from European producers.
Diameter in cm for cylindrical test objects | Deformation
7,03 | 0,004
5,38 | 0,006
3,98 | 0,008
3,59 | 0,008
1,91 | 0,016
1,75 | 0,017
1,16 | 0,026

## Slide 7: Résultats
Chart: Comparison of change in normalized resistance vs. deformation under compressive deflection for devices drawn with 3H, H, HB, B, 4B and 6B pencils
| 2.5862068965517241E-2 | 1.7142857142857144E-2 | 1.5706806282722512E-2 | 8.356545961002786E-3 | 7.537688442211055E-3 | 5.5762081784386614E-3 | 4.2674253200568986E-3 | 0
3H | 71.9766 | 57.965 | 50.1807 | 42.452 | 50.1807 | 35.613 | 35.613 | 0
H | 64.1328 | 57.6017 | 48.1799 | 44.0043 | 29.9786 | 39.0792 | 26.1242 | 0
HB | 13.6364 | 13.6364 | 13.6364 | 7.9545 | 7.9545 | 6.0606 | 4.5455 | 0
B | 28.5714 | 25.4545 | 22.381 | 13.6364 | 11.039 | 9.7403 | 6.9481 | 0
4B | 39.1447 | 37.5 | 38.1579 | 34.5395 | 34.5395 | 32.5658 | 30.9211 | 0
6B | 23.7879 | 18.1818 | 18.1818 | 11.6667 | 11.6667 | 8.0303 | 4.0909 | 0
Chart: Comparison of change in normalized resistance vs. deformation under tensile deflection for devices drawn with 3H, H, HB, B, 4B and 6B pencils
| 0 | 4.2674253200568986E-3 | 5.5762081784386614E-3 | 7.537688442211055E-3 | 8.356545961002786E-3 | 1.5706806282722512E-2 | 1.7142857142857144E-2 | 2.5862068965517241E-2
3H | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0909 | 36.5254 | 59.216 | 59.216
H | 0 | 0 | 14.1809 | 23.7164 | 14.1809 | 14.1809 | 46.577 | 79.9511
HB | 0 | 7.8767 | 10.274 | 11.6438 | 13.0137 | 29.4521 | 36.9863 | 47.2603
B | 0 | 7.9009 | 10.0236 | 14.6226 | 15.8412 | 34.1981 | 41.0377 | 52.7123
4B | 0 | 7.0064 | 9.2357 | 14.0127 | 14.0127 | 27.0701 | 51.5924 | 70.0637
6B | 0 | 4.878 | 7.3171 | 9.7561 | 9.7561 | 21.9512 | 26.8293 | 36.5854

## Slide 8: Limites du capteur
Convertisseur CAN:
Perte de résolution dans le passage de 10 bits à 8 bits Offset sur la sortie, qui augmente avec Rpotdig qui augmente
Arduino code:
Besoin d’un réponse plus rapide Résolution pas suffisante: 10 bits sur l’écran OLED et 8 bits sur l’application Pas d’interruption sur le bouton SWITCH
Mesures de test:
Quantité de graphite non homogène Quantité de graphite non linéairement variable en fonction des crayons Papier déformé après plusieurs mesures